保安業務資格者数一覧表

事業所名

表1　基本算定の算定式（小数点以下第4位を四捨五入し、第3位まで求めること。）

| 保安業務区分 | 算 定 式 | 保安業務資格者数 |
| --- | --- | --- |
| イ【供給開始時 点検・調査】 | 消費者戸数〔 〕÷20,000 |  |
| ロ【容器交換時等 供給設備点検】 | 消費者戸数〔 〕÷（100×月間実働日数〔 〕） －調査員数－充てん作業者数 〔 〕（ただし、0未満となる場合にあっては0とする） |  |
| ハ【定期供給設備点検】 | 消費者戸数〔 〕÷（30×年間実働日数〔 〕） ÷4－充てん作業者数 （補助員を伴う場合には、30を3分の4倍することができる） |  |
| ニ【定期消費設備調査】 | 消費者戸数〔 〕÷（25×年間実働日数〔 〕） ÷4（補助員を伴う場合には、25を3分の4倍することができる） |  |
| ホ【周 知】 | 消費者戸数〔 〕÷20,000 |  |
| へ【緊急時対応】 | 消費者戸数〔 〕÷20,000 |  |
| ト【緊急時連絡】 | 事業所ごと消費者戸数が2万戸以下の場合： 消費者戸数〔 〕÷20,000 事業所ごと消費者戸数が2万戸を超える場合： 1＋（消費者戸数〔 〕－20,000）÷80,000 |  |
| 小 計 |  |  |

表2　基本算定にかかわらない算定式（小数点以下第4位を四捨五入し、第3位まで求めること。）

| 保安業務区分 | 算 定 式 | 保安業務資格者数 |
| --- | --- | --- |
| イ【定期供給設備点検】 ＋ 【定期消費設備調査】 | 消費者戸数〔 〕÷（20×年間実働日数〔 〕） ÷4（補助員を伴う場合には、20を3分の4倍することができる） |  |
| ロ【容器交換時等供給設 備点検、定期供給設備 点検、定期消費設備調 査】の1又は2以上の保安業務＋【周知】 | 周知に係る保安業務資格者の数は 消費者戸数〔 〕÷40,000 |  |
| 小 計 |  |  |

| 合 計 | 表1の小計＋表2の小計 ＝ 〔 〕 ≦ 〔 〕 |
| --- | --- |

※　緊急時対応の社内体制がわかる図面を添付（フロー図またはチャート図等）

【備考】１．事業所ごとに少なくとも一人は、第二種販売主任者免状又は液化石油ガス設備士免状の交付を受けた者が必要

２．保安業務資格者となるには、業務主任者代理者講習修了者及び保安業務員・調査員にあっては、6ヶ月以上の実務経験を有すること。