特定供給設備の［設置・変更］明細書（１ｔ以上３ｔ未満のバルク貯槽）

| - 変更の内容,理由 |  |  |  |  |  |  | 従前の許可番号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特定供給設備の名称 |  |  |  |  |  |  | ℡ － － |  |  |
| 特定供給設備の 設置場所 |  | 〒 |  |  |  |  |  |  |  |
| 販売所及び所在地 |  | (名称) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 〒 |  |  |  |  | ℡ － － |  |  |
| 販売所からの距離 (到着時間) |  | 直線距離 ｋｍ（ 分） |  |  |  |  | 供給メーター個数 |  | 個 |
| ※変更前の販売業者名 及び所在地 |  | (名称) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (住所) |  |  |  |  | ℡ － － |  |  |
| 保安機関名 (緊急時対応) |  | (名称) |  |  |  |  | (認定番号) |  |  |
|  |  | (住所) |  |  |  |  | ℡ － － |  |  |
|  |  | 距離・到着時間 （ km）・（ 分） |  |  |  |  |  |  |  |
| ガスの種類 |  | プロパン（Ｐ） ・ ブタンミックス（ＰＢ） ・ ブタン（ＢＢ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 貯蔵能力 |  | ｋg× 基＝ ｋg |  |  |  |  |  |  |  |
| ※変更前の貯蔵能力 |  | ｋg× 基＝ ｋg |  |  |  |  |  |  |  |
| 施 設 距 離 | 保安距離 | 第１種保安物件名 |  |  |  | 第２種保安物件名 |  |  |  |
|  |  | 法定距離 ｍ | 水平距離 ｍ |  |  | 法定距離 ｍ |  | 水平距離 ｍ |  |
|  |  | 保安物件に対する緩和措置 |  |  | 不要・必要 (障壁・埋設・構造壁） |  |  |  |  |
|  |  | 仰角内対象物 | 有・無 |  | 緩和措置の方法（ ） |  |  |  |  |
|  | 火気を取り扱う 施設との距離 | (施設名) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 法定距離 ５ ｍ |  | 水平距離 ｍ |  |  |  |  |  |
|  |  | 緩和措置 |  | 有・無 | 緩和措置の方法（ ） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 迂回距離 ｍ |  |  |  |  |

| バルク貯槽及び周辺の状況 | バルク貯槽 | 設置方法 |  |  |  |  | 地上設置式 ・ 地下設置式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合格証等の種類 |  |  |  |  | 特定設備検査合格証・特定設備基準適合証 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | プロテクター内ガス漏れ検知器 |  |  |  |  | 有・無（理由 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 漏えい情報常時監視 |  |  |  |  | 有（監視先 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 無（理由 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地上設置式 | アース（方法） |  |  |  |  | アース線 ・ その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 車両接触防止措置 |  |  |  |  | 有（ ）高さ ㎝ 無（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 放出管の設置・雨水浸入防止措置 |  |  |  |  |  |  | 有（キャップ･その他 ） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 基礎 ㎝ 〔地盤面より5㎝以上〕 アンカー直径 ㎜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下設置式 | 貯槽頂部と地盤面 までの距離 |  |  |  | ㎝ |  |  | 貯槽の位置標識杭 （四隅） |  |  |  |  |  | 有・無 |  |
|  |  | 設置の方法 |  |  |  | 埋設・水没・ 貯槽室 |  |  | 車両乗入防止柵 |  |  |  |  |  | 有・無 |  |
|  |  | ガス検知用 孔あき管の設置 |  |  |  | 有 |  |  | プロテクターのふたの断熱(5㎝) |  |  |  |  |  | 有 |  |
|  |  | マグネシウム陽極の質量及び数量 |  |  |  | Kg× 本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 浮上り防止措置 |  |  |  | 材 料 |  | コンクリート・その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 形 状 |  | 縦 ㎝×横 ㎝×高さ ㎝ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 浮力計算は別途書類による |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 貯槽の絶縁 |  |  |  | 貯槽本体 |  | 方法及び材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 配 管 |  | 方法及び材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ガス放出防止器 |  | 液側閉止流量 kg/ｈ ガス側閉止流量 kg/ｈ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消火設備 |  | 消火器能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 法定本数 本 |  |  |  |  |  | 設置本数 本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表示・警戒標 |  | バルブ開閉表示 |  |  | 有 |  | 流れ方向表示 |  |  | 有 |  |  | 警戒標 |  |  | 有 |
| 対震自動ガス遮断装置 |  | 形 式 |  |  |  |  |  | 遮断部設置位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ガス発生設備 | 切替装置 | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  | 系 統 |  |  | 液 相 ・ 気 相 |  |  |  |  |  |
|  | 調整器 | 供給圧力 |  | ｋPa |  |  |  | 減圧方式 |  |  | 単段式 ・ ニ段式 |  |  |  |  |  |
|  |  | 調整能力 |  | ｋg/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 集合装置 | 集合管（口径） A（材料） （接合） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 気化装置 | 型 式 |  |  |  |  |  | 認定番号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 能 力 |  | ㎏/h× 基 |  |  |  | 気化方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |

備　　考：設置・変更のいずれかを○で囲む。なお設置の場合は、※印欄は記入しない。