特定供給設備の［設置・変更］明細書（容器3トン以上10トン未満）

| - 変更の内容,理由 |  |  |  |  |  |  | 従前の許可番号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特定供給設備の名称 |  |  |  |  |  |  | ℡ － － |  |  |
| 特定供給設備の設置場所 |  | 〒 |  |  |  |  |  |  |  |
| 販売所及び所在地 |  | (名称) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 〒 |  |  |  |  | ℡ － － |  |  |
| 販売所からの距離 (到着時間) |  | 直線距離 ｋｍ（ 分） |  |  |  |  | 供給メーター個数 |  | 個 |
| ※変更前の販売業者名 及び所在地 |  | (名称) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (住所) |  |  |  |  | ℡ － － |  |  |
| 保安機関名 (緊急時対応) |  | (名称) |  |  |  |  | (認定番号) |  |  |
|  |  | (住所) |  |  |  |  | ℡ － － |  |  |
|  |  | 距離・到着時間 （ km）・（ 分） |  |  |  |  |  |  |  |
| ガスの種類 |  | プロパン（Ｐ） ・ ブタンミックス（ＰＢ） ・ ブタン（ＢＢ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 貯蔵能力 |  | ㎏× 本＝ ㎏ |  |  |  |  |  |  |  |
| ※変更前の貯蔵能力 |  | ㎏× 本＝ ㎏ |  |  |  |  |  |  |  |
| 施 設 距 離 | 保安距離 | 第１種保安物件名 |  |  |  | 第２種保安物件名 |  |  |  |
|  |  | 法定距離 ｍ | 水平距離 ｍ |  |  | 法定距離 ｍ |  | 水平距離 ｍ |  |
|  |  | 保安物件に対する緩和措置 |  |  | 不要・必要 (障壁・埋設・構造壁） |  |  |  |  |
|  |  | 仰角内対象物 | 有・無 |  | 緩和措置の方法（ ） |  |  |  |  |
|  | 火気を取り扱う 施設との距離 | (施設名) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 法定距離 ８ ｍ |  | 水平距離 ｍ |  |  |  |  |  |
|  |  | 緩和措置 |  | 有・無 | 緩和措置の方法（ ） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 迂回距離 ｍ |  |  |  |  |

| 容器収納施設 | 面積 | （ 芯・芯 ） ｍ × ｍ ＝ ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （ 内・内 ） ｍ × ｍ ＝ ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 構造 | 屋根 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 床 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 壁 |  |  |  |  |  |  | 造 高さ ㎝ 厚さ ㎝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （補強筋） mmφ （間隔）縦 ㎝ 横 ㎝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 扉 | 型 式 |  |  |  | 片引戸 ・ 両引戸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 寸 法 |  |  |  | 高さ ㎝ 幅 ㎝ 厚さ ㎜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 補強間隔 |  |  |  | 縦 ㎝ 横 ㎝ |  |  |  |  |  |  |  |  | 30×30㎜以上の等辺山形鋼 |  |  |
|  | 滞留防止措置 | 高さ ㎝ 幅 ㎝ 設置場所 箇所 位置･方向 方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 全換気口面積 ㎝2 (必要面積 ㎝2 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 転落、転倒防止 措置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消火設備 |  | 消火器能力 Ａ－ Ｂ－ Ｃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 法定本数 本 |  |  |  |  |  |  |  | 設置本数 本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表示・警戒標 |  | バルブ開閉表示 |  |  |  | 有 |  | 流れ方向表示 |  |  |  | 有 |  |  | 警戒標 |  |  | 有 |
| 対震自動ガス遮断装置 |  | 形 式 |  |  |  |  |  |  |  | 遮断部設置位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ガス発生設備 | 切替装置 | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  | 系 統 |  |  | 液 相 ・ 気 相 |  |  |  |  |  |
|  | 調整器 | 供給圧力 |  |  | ｋPa |  |  |  |  | 減圧方式 |  |  | 単段式 ・ ニ段式 |  |  |  |  |  |
|  |  | 調整能力 |  |  | ㎏/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 集合装置 | 集合管（口径） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ( 材 料 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ( 接 合 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 気化装置 | 型 式 |  |  |  |  |  |  |  |  | 認定番号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 能 力 |  |  | ㎏/h× 基 |  |  |  |  |  | 気化方式 |  |  |  |  |  |  |  |

備　　考：設置・変更のいずれかを○で囲む。なお設置の場合は、※印欄は記入しない。