貯蔵施設の明細書

| 種 別 |  | 設置・変更（内容 ） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 販売所 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 所在地 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 業務主任者の氏名 |  |  |  |  |  |  |  |
| 貯蔵施設 | 所在地 | 同一敷地内・外（販売所まで ㎞） |  |  |  |  |  |  |
|  | 所有形態 | 自己所有・占有（所有者名 ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 面積 | （ 芯・芯 ）縦 ｍ×横 ｍ＝ ㎡ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （ 内・内 ）縦 ｍ×横 ｍ＝ ㎡ |  |  |  |  |  |  |
|  | 施設距離 | ℓ1＝ ｍ ℓ2＝ ｍ ℓ3＝ ｍ ℓ4＝ ｍ |  |  |  |  |  |  |
|  | 貯蔵能力 | ５０㎏容器 × 本＝ ㎏ |  |  |  |  |  |  |
|  | 保安物件に対する距離 | 第1種保安物件（ ）水平距離 ｍ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 第2種保安物件（ ）水平距離 ｍ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 緩和措置 有・無 緩和措置の方法（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 火気距離 | 施設名（ ）水平距離 ｍ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 緩和措置 有・無 緩和措置の方法（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 構造 | 屋根 |  |  |  | 床 |  |  |
|  |  | 壁 | 造 高さ ㎝ 厚さ ㎝ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (補強筋) | ㎜φ (間隔) 縦 ㎝ 横 ㎝ |  |  |  |  |
|  |  | 扉 | 型 式 | 片引戸 ・ 両引戸 |  |  |  |  |
|  |  |  | 寸 法 | 高さ ㎝ 幅 ㎝ 厚さ mm |  |  |  |  |
|  |  |  | 補強間隔 | 縦 ㎝ 横 ㎝ 30×30㎜以上の等辺山形鋼 |  |  |  |  |
|  | 滞留防止 措置 | 高さ ㎝ 幅 ㎝ 設置場所 箇所 位置・方向 方 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 全換気口面積 ㎝2 （必要面積 ㎝2 ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 転落、転倒 防止措置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 消火設備 |  | 消火器 本 能力A－ ・B－ ・Ｃ |  |  |  |  |  |  |
| 警戒標識 |  | 有 ・ 無 |  |  | 電気設備 |  |  | 有 ( )・ 無 |

施設距離：　床面積は「芯・芯」とする。（小数点以下第3位を四捨五入）

貯蔵能力：　５０㎏容器の最大貯蔵本数として次の計算式を用いる。

計算式　５０㎏容器本数＝内法面積×８０％÷０.１６(50㎏容器設置面積)